2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品中反式脂肪酸的测定

气相色谱法

（征求意见稿）

- 前    言

本标准代替 GB/T 22110-2008《食品中反式脂肪酸的测定 气相色谱法》、GB/T 22507-2008 《动植物油脂 植物油中反式脂肪酸异构体含量的测定 气相色谱法》。

本标准与GB/T 22110-2008《食品中反式脂肪酸的测定 气相色谱法》相比，主要变化如下：

——将适用范围扩充至动物油脂及含动物油脂的食品；

——将分析物扩充至C16:1t~C22:1t等多种脂肪酸。

本标准与GB/T 22507-2008 《动植物油脂 植物油中反式脂肪酸异构体含量的测定 气相色谱法》与相比，主要变化如下：

——将适用范围扩充至动物油脂及含动植物油脂的食品。

食品安全国家标准

食品中反式脂肪酸的测定 气相色谱法

  - 范围

本标准规定了用气相色谱测定食品中反式脂肪酸异构体的分析方法。

本标准适用于动植物油脂、氢化植物油、精炼植物油脂及煎炸油和含动植物油脂、氢化植物油、精炼植物油脂及煎炸油食品中反式脂肪酸的测定。

本标准适用于游离脂肪酸（FFA）含量不大于2%的油脂的检测。

  - 原理

试样中的脂肪在碱性条件下与甲醇反应生成脂肪酸甲酯，并在强极性固定相毛细管色谱柱上分离，用配有氢火焰离子化检测器的毛细管气相色谱仪进行测定，面积归一化法定量。

  - 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 3.1  试剂 。

- 3.1.1 盐酸（HCl, ρ20 = 1.19）。

- 3.1.2 乙醚（C4H10O）。

- 3.1.3 石油醚：沸程30℃ ~ 60℃。

- 3.1.4 无水乙醇（C2H6O）：色谱纯。

- 3.1.5 异辛烷（C8H18）：色谱纯。

- 3.1.6 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

- 3.1.7 氢氧化钾（KOH）。

- 3.1.8 硫酸氢钠（NaHSO4）。

3.2  试剂配制

- 氢氧化钾 - 甲醇溶液（2 mol/L）：称取11.2 g氢氧化钾，溶于80 mL甲醇中，冷却至室温，用甲醇定容至100 mL。

3.3  标准品

脂肪酸甲酯标准品：种类参见附录A中附表A.1和附表A.2，纯度均＞99%。

3.4  标准溶液配制

3.4.1 脂肪酸甲酯标准储备液：准确称取反式脂肪酸甲酯标准品各100 mg（精确至0.1 mg），分别用异辛烷溶解并定容于10 mL容量瓶中，配制成浓度为10 mg/mL的标准储备液，于冰箱中 -18℃保存。

3.4.2 脂肪酸甲酯混合标准中间液(0.4 mg/mL)：准确吸取标准储备液各1 mL于25 mL容量瓶中，异辛烷定容，配制成浓度为0.4 mg/mL的混合标准中间液，于冰箱中-18℃保存。

3.4.3 脂肪酸甲酯混合标准工作液：准确吸取5 mL标准中间液于25 mL容量瓶中，异辛烷定容，配制成浓度为80 μg/mL的标准工作溶液。

  - 仪器和设备

4.1  气相色谱仪：配氢火焰离子化检测器。

4.2  恒温水浴：40℃~80℃。

4.3  旋转蒸发仪。

4.4  涡旋振荡器。

4.5  离心机：4000 r/min。

4.6  具塞量筒：100 mL。

4.7  具塞试管：10 mL

4.8  天平：感量为0.1 g、0.1 mg。

- 5分析步骤

5.1  试样制备

5.1.1 固态样品

随机取同一批号的供试样品500 g，于粉碎机中粉碎混匀，均分成两份，分别装入洁净容器中，密封并标明标记，于0℃~4℃下保存。

5.1.2 半固态脂类样品

取有代表性的样品500 g，于40℃~50℃水浴中融化，充分混匀，冷却后均分成两份，分别装入洁净容器中，密封并标明标记，于0℃~4℃下保存。

5.1.3 液态样品

取有代表性的样品500 g，充分混匀后均分成两份，分别装入洁净容器中，密封并标明标记，于0℃~4℃下保存。

- 5.2  分析步骤

5.2.1 动植物油脂

称取60 mg油脂，置于10 mL具塞试管中，加入4 mL异辛烷溶解，加入0.2 mL氢氧化钾-甲醇溶液，涡漩混匀1 min，至试管内混合液澄清。加入1 g硫酸氢钠中和过量的氢氧化钾，涡漩混匀30 s，4000 r/min离心5 min，取上清液经0.45 μm滤膜过滤后进行测定。

5.2.2 含油脂食品（除动植物油脂外）

5.2.2.1 食品中脂肪的测定

按GB/T 5009.6-2003测定脂肪含量。

5.2.2.2 脂肪酸甲酯的制备

称取60 mg经5.2.2.1 步骤提取的脂肪(未经100℃±5℃干燥箱加热)，置于10 mL具塞试管中，加入4 mL异辛烷溶解，加入0.2 mL氢氧化钾-甲醇溶液，涡漩混匀1 min，至试管内混合液澄清。加入1 g硫酸氢钠中和过量的氢氧化钾，涡漩混匀30 s，4000 r/min离心5 min，取上清液经0.45 μm滤膜过滤后进行测定。

5.3  仪器参考条件

5.3.1  毛细管气相色谱柱：SP-2560聚二氰丙基硅氧烷；柱长100 m×0.25 mm，膜厚0.2 μm，或性能相当者。

5.3.2  检测器：氢火焰离子化检测器。

5.3.3  载气：高纯氦气99.999%。

5.3.4  载气流速：1.3 mL/min。

5.3.5  进样口温度：250℃。

5.3.6  检测器温度：250℃。

5.3.7  程序升温：初始温度140℃，保持5 min，以1.8℃/min的速率升至220℃，保持20 min。

5.3.8  进样量：1 μL。

- 5.4 定量测定

将试样溶液和标准工作溶液分别注入气相色谱仪中，根据标准溶液色谱峰响应面积，采用归一化法定量测定。

- 5.5 定性确证

在本方法测定条件下，样液中反式脂肪酸的保留时间应在标准溶液保留时间的0.5%范围内，标准品的气相色谱图参见附录B中图B.1。

- 5.6 空白试验

空白试验系指除不加试样外，采用完全相同的分析步骤、试剂和用量进行平行操作。在每组分析中，第一个样品为空白样。运行空白样时，除溶剂峰外应没有峰被检测出来。每测十个样品后运行一个空白样。

- 6  结果的计算与表达

6.1 总则

反式脂肪酸含量是以反式脂肪（%，质量分数）报告，反式脂肪含量是以反式脂肪酸甲酯百分比含量的形式进行计算。

6.2 相对质量分数的计算

通过式（1）计算各组分的相对质量分数：

wx=Ax×fx×100%At     …………………………………（1）

式中：

wX ——归一化法计算的反式脂肪酸组分 X 脂肪酸甲酯相对质量分数；

AX —— 组分 X 脂肪酸甲酯峰面积；

fX —— 组分 X 脂肪酸甲酯的校准因子；

At —— 所有峰校准面积的总和，除去溶剂峰。

6.3 计算脂肪中反式脂肪酸异构体的含量

通过式（2）计算脂肪中反式脂肪酸的质量分数：

wt=wX       …………………………………（2）

式中：

wt ——脂肪中反式脂肪酸的质量分数；

wX ——归一化法计算的组分 X 脂肪酸甲酯相对质量分数。

6.4 计算食品中反式脂肪酸异构体的含量

通过式（3）计算食品中反式脂肪酸的质量分数：

w=wt×wZ      …………………………………（3）

式中：

w ——食品中反式脂肪酸的质量分数；

wt ——脂肪中反式脂肪酸的质量分数；

wz ——食品中脂肪的质量分数，%（按5.2.2.1测定）。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，精确至 0.001%。

6.5 报告方式及表述

反式脂肪（%，质量分数，以脂肪计）：××.×。

含义为：每100 g被测食品或油脂中含有××.× g 反式脂肪。

- 7 其他

本方法的检出限为0.012%，定量限为0.024%。

- 附录A

- 标准品信息

表A.1给出了待测化合物化学信息表

- 表A.1 待测化合物化学信息表

| 归类 | 化合物 | 分子简式 | CAS# | 归类 | 化合物 | 分子简式 | CAS# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饱和脂肪酸甲酯 | 丁酸甲酯 | C4:0 | 623-42-7 | 顺式脂肪酸甲酯 | 亚油酸甲酯 | C18:2 | 112-63-0 |
|  | 己酸甲酯 | C6:0 | 106-70-7 |  | 二十碳二烯酸甲酯 | C20:2 | 2463-2-7 |
|  | 辛酸甲酯 | C8:0 | 111-12-6 |  | 二十二碳二烯酸甲酯 | C22:2 | 61012-47-3 |
|  | 癸酸甲酯 | C10:0 | 110-42-9 |  | 亚麻酸甲酯 | C18:3 | 301-00-8 |
|  | 十一烷酸甲酯 | C11:0 | 6742-54-7 |  | γ-亚麻酸甲酯 | C18:3 | 16326-32-2 |
|  | 月桂酸甲酯 | C12:0 | 111-82-0 |  | 顺-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | C20:3 | 55682-88-7 |
|  | 十三烷酸甲酯 | C13:0 | 1731-88-0 |  | 顺-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯 | C20:3 | 1783-84-2 |
|  | 豆蔻酸甲酯 | C14:0 | 124-10-7 |  | 花生四烯酸甲酯 | C20:4 | 2566-89-4 |
|  | 十五烷酸甲酯 | C15:0 | 7132-64-1 |  | 二十碳五烯酸甲酯 | C20:5 | 2734-47-6 |
|  | 棕榈酸甲酯 | C16:0 | 112-39-0 |  | 二十二碳六烯酸甲酯 | C22:6 | 301-01-9 |
|  | 十七烷酸甲酯 | C17:0 | 1731-92-6 | 反式脂肪酸甲酯 | 反-9-十四碳烯酸甲酯 | C14:1 9t | 72025-18-4 |
|  | 硬脂酸甲酯 | C18:0 | 112-61-8 |  | 反-9-十六碳烯酸甲酯 | C16:1 9t | 10030-74-7 |
|  | 花生酸甲酯 | C20:0 | 1120-28-1 |  | 反-6-十八碳烯酸甲酯 | C18:1 6t | 2777-58-4 |
|  | 二十一烷酸甲酯 | C21:0 | 6064-90-0 |  | 反-9-十八碳烯酸甲酯 | C18:1 9t | 2462-84-2 |
|  | 山嵛酸甲酯 | C22:0 | 929-77-1 |  | 反-11-十八碳烯酸甲酯 | C18:1 11t | 6198-58-9 |
|  | 二十三烷酸甲酯 | C23:0 | 2433-97-8 |  | 反-11-二十碳烯酸甲酯 | C20:1 11t | 69119-90-0 |
|  | 二十四烷酸甲酯 | C24:0 | 2442-49-1 |  | 反-13-二十二碳烯酸甲酯 | C22:1 13t | 7439-44-3 |
| 顺式脂肪酸甲酯 | 顺-9-十四碳烯酸甲酯 | C14:1 9c | 56219-06-8 |  | 反亚油酸甲酯 | C18:2 9t,12t | 2566-97-4 |
|  | 十五烯酸甲酯 | C15:1 10c | 90176-52-6 |  | 反-10-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | C18:2 10t,12c | 21870-97-3 |
|  | 棕榈油酸甲酯 | C16:1 9c | 1120-25-8 |  | 反-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯 | C18:3 9t,12t,15t | 14202-25-6 |
|  | 十七碳烯酸甲酯 | C17:1 10c | 31424-16-5 |  | 反-9,12-顺-15-十八碳三烯酸甲酯 | C18:3 9t,12t,15c | 52717-35-8 |
|  | 十八碳烯酸甲酯 | C18:1 6c | 2777-58-4 |  | 反-9-顺-12-反15-十八碳三烯酸甲酯 | C18:3 9t,12c,15c | 14201-98-0 |
|  | 油酸甲酯 | C18:1 9c | 112-62-9 |  | 顺-9-反-12,15-十八碳三烯酸甲酯 | C18:3 9c,12t,15t | 52717-33-6 |
|  | 异油酸甲酯 | C18:1 11c | 1937-63-9 |  | 顺-9,12-反-15-十八碳三烯酸甲酯 | C18:3 9c,12c,15t | 37929-05-8 |
|  | 花生烯酸甲酯 | C20:1 | 2390-09-2 |  | 顺-9-反-12-顺-15-十八碳三烯酸甲酯 | C18:3 9c,12t,15c | 14202-26-7 |
|  | 二十二烯酸甲酯 | C22:1 | 1120-34-9 |  | 反-9-顺-12,15-十八碳三烯酸甲酯 | C18:3 9t,12c,15c | 52717-34-7 |
|  | 二十四碳烯酸甲酯 | C24:1 | 2733-88-2 |  |  |  |  |

附录B

标准品色谱图

图B.1给出了反式脂肪酸甲酯混合标准溶液气相色谱图

图B.1 反式脂肪酸甲酯混合标准溶液气相色谱图（C16:1 9t~C22:1 13t）

(SP-2560 色谱柱，100 m×0.25 mm×0.2 μm)

图B.2 给出了37种脂肪酸甲酯混合标准溶液气相色谱图

图B.2 37种脂肪酸甲酯混合标准溶液气相色谱图（C4:0~C22:6）

(SP-2560 色谱柱，100 m×0.25 mm×0.2 μm)

附录C

FID响应因子和FID校准因子

表C.1 给出了FID响应因子和FID校准因子

表C.1 FID响应因子和FID校准因子

| 脂肪酸碳原子数 | MX | nX−1 | FX | fX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C4:0 | 102.13 | 4 | 2.126 | 1.51 |
| C6:0 | 130.19 | 6 | 1.807 | 1.28 |
| C8:0 | 158.24 | 8 | 1.647 | 1.17 |
| C9:0 | 172.27 | 9 | 1.594 | 1.13 |
| C10:0 | 186.30 | 10 | 1.551 | 1.10 |
| C11:0 | 200.32 | 11 | 1.516 | 1.08 |
| C12:0 | 214.35 | 12 | 1.487 | 1.06 |
| C13:0 | 228.37 | 13 | 1.463 | 1.04 |
| C14:0 | 242.40 | 14 | 1.442 | 1.02 |
| C15:0 | 256.42 | 15 | 1.423 | 1.01 |
| C16:0 | 270.46 | 16 | 1.407 | 1.00(参比) |
| C17:0 | 284.49 | 17 | 1.393 | 0.99 |
| C18:0 | 298.52 | 18 | 1.381 | 0.98 |
| C20:0 | 326.57 | 20 | 1.360 | 0.97 |
| C21:0 | 340.57 | 21 | 1.350 | 0.96 |
| C22:0 | 354.62 | 22 | 1.342 | 0.95 |
| C23:0 | 368.62 | 23 | 1.334 | 0.95 |
| C24:0 | 382.68 | 24 | 1.328 | 0.94 |
| C14:1 | 240.40 | 14 | 1.430 | 1.02 |
| C16:1 | 268.43 | 16 | 1.397 | 0.99 |
| C18:1 | 296.48 | 18 | 1.371 | 0.97 |
| C20:1 | 324.53 | 20 | 1.351 | 0.96 |
| C22:1 | 352.58 | 22 | 1.334 | 0.95 |
| C24:1 | 380.68 | 24 | 1.321 | 0.94 |
| C18:2 | 294.46 | 18 | 1.302 | 0.97 |
| C20:2 | 322.57 | 20 | 1.343 | 0.95 |
| C22:2 | 350.62 | 22 | 1.327 | 0.94 |
| C18:3 | 292.15 | 18 | 1.333 | 0.96 |
| C20:3 | 320.57 | 20 | 1.335 | 0.95 |
| C20:4 | 318.57 | 20 | 1.326 | 0.94 |
| C20:5 | 316.57 | 20 | 1.318 | 0.94 |
| C22:6 | 346.62 | 22 | 1.312 | 0.93 |
| C18:1T | 296.48 | 18 | 1.371 | 0.97 |
| 脂肪酸碳原子数 | MX | nX−1 | FX | fX |
| C18:2TT | 294.46 | 18 | 1.302 | 0.97 |
| 注：MX 为组分 x 脂肪酸甲酯的相对摩尔质量； nX 为组分 x 脂肪酸甲酯所含碳原子数； FX 为组分 x 脂肪酸甲酯的 FID 响应因子； fX 为组分 X 脂肪酸甲酯的校准因子； |  |  |  |  |

附录D

FID响应因子和FID校准因子的计算

D.1 FID响应因子的计算

通过式（D.1）计算各组分的FID响应因子(FID响应因子见附表C.1)：

FX=MXnX−1AC       …………………………………（D.1）

式中：

FX ——组分 x 脂肪酸甲酯的 FID 响应因子；

MX ——组分 x 脂肪酸甲酯的相对摩尔质量；

nX ——组分 x 脂肪酸甲酯所含碳原子数；

AC ——碳原子的相对原子质量（AC = 12.01）。

D.2 FID 校准因子的计算

通过式（D.2）计算各组分的 FID 校准因子(FID校准因子见附表C.1)：

fX=FXFC16:0         …………………………………（D.2）

式中：

fX ——组分 X 脂肪酸甲酯的校准因子；

FX ——组分 X 脂肪酸甲酯的 FID 响应因子；

FC16:0 ——C16:0 的FID响应因子（FC16:0=1.407）。

注：C16:0 的FID响应因子（FC16:0=1.407）是参比值。