ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

粮油检验 谷物及谷物制品中

可溶性膳食纤维的测定

酶重量法

Determination of soluble dietary fibre in cereals and its products

—Enzyme gravimetric method

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准非等效于AACC 32-06《总膳食纤维—快速重量法》。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：农业部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）。

本标准主要起草人：单宏、苏萍、杜英秋、马永华、陈国友、程爱华、王乐凯。

本标准为首次发布。

谷物及制品可溶性膳食纤维的测定
酶重量法

范围

本标准规定了酶重量法测定谷物及其制品中可溶性膳食纤维的测定。

本标准适用于谷物及其制品中可溶性膳食纤维的的测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法（ISO 3696：1987，MOD）

原理

谷物及制品试样在缓冲溶液及高温高压作用下水解，通过用热稳定的α-淀粉酶使样品凝胶，过滤，再通过蛋白酶和糖化酶对样品进行消化，去除蛋白质和淀粉，以不能消化的残渣（可溶性膳食纤维）计重，除去灰分为可溶性膳食纤维。

试剂和材料

除另有说明外，所用试剂应为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682中二级水的规定。

无水乙酸钠（CH3CO2Na）

无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)

磷酸二氢钠（NaH2PO4· H2O）

乙酸（CH3CO2H2）

无水乙醇（CH3CH2OH）

丙酮（CH3COCH3）

氢氧化钠（NaOH）

盐酸（HCl）

2.0mol/L缓冲液

释至刻度

乙酸溶液（2.0mol/L），取115mL乙酸（CH3CO2H2），加入700mL水，混匀后用水定容至1L.

乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH ≈4.5）：将40 mL 2.0mol/L乙酸钠溶液与40 mL 2.0mol/L乙酸溶液混合均匀。

磷酸盐缓冲液

磷酸氢二钠溶液（ 0.1mol/L）：称取 14.20g无水磷酸氢二钠溶液，溶于水，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度。

磷酸二氢钠溶液（ 0.1mol/L）：称取 13.80g磷酸二氢钠溶液，溶于水，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度。

0.1mol/L磷酸盐缓冲液（pH ≈7）将61 mL 0.1mol/L磷酸氢二钠溶液与39 mL 0.1mol/L磷酸二氢钠溶液混合均匀。

蛋白酶溶液：美国Sigma公司生产（P3910） 1），称取5.00g 蛋白酶，溶解于100ml磷酸盐缓冲液（0.1mol/L，pH=7）中，混合15min。在1500 X g离心10 min，然后用含有玻璃棉的玻璃坩埚过滤。每日制备并冷藏，于0-5℃冰箱保存。

α-淀粉酶溶液：称取5.00g α-淀粉酶（从猪胰脏提取的VI-B型）溶解于100ml磷酸盐缓冲液（0.1mol/L，pH=7）中，混合15min。在1500 X g离心10 min，然后用含有玻璃棉的玻璃坩埚过滤。每日制备并冷藏。因为淀粉酶和蛋白酶的混合物对获得正确的结果很重要。于0-5℃冰箱保存。

美国Sigma公司生产的耐热型（A9913）2），于0-5℃冰箱保存。

80%乙醇溶液。取800mL乙醇（CH3CH2OH），加入700mL水，混匀后用水定容至1L。

玻璃棉

仪器和设备

实验用粉碎机，能将样品磨碎，并过20目筛

分析天平，感量0. 0001g

烘箱，105℃±2℃

马弗炉，525℃±5℃

水浴锅。100℃±1℃

高压灭菌器。

酸度计。

具塞三角瓶：250 mL。

具塞磨口试管：50mL

坩埚式耐热玻璃滤器：容量60 mL，孔径40 µm。坩埚预处理：于耐热玻璃滤器中，铺1-3g玻璃棉，移至烘箱内，105℃烘4h,取出置干燥器中冷却至室温，备用。

回流冷凝装置。

抽滤装置：由抽滤瓶、抽滤垫及水泵组成。

分析步骤

试样制备

取适量试样磨粉，全部过孔径为1mm的筛，混匀。置于样品盒中室温保存。

试样测定

准确称取试样0.5g（精确至0.0001 g），置50mL具塞磨口试管中。如果试样的脂肪含量超过10%，则需要先脱脂再进行测定。

水解

加入2 mL 缓冲溶液（3.1），混匀，置于120℃ 1.3×105Pa高压灭菌器中水解60 min。

淀粉酶酶解

加入100 µL α-淀粉酶，加塞，置于60℃±1 ℃水浴锅中酶解消化30 min。然后将经过酶处理的试样倒入玻璃滤器中，抽滤，用50mL试管收集滤液，用10mL热水冲洗试管，将所有残留颗粒无损失的转移至滤器中，再用5 mL热水冲洗坩埚，洗液并入上述滤液。

在滤液中加入4 mL 2.0 mol/L缓冲溶液（3.1），用稀氢氧化钠或盐酸溶液盐酸溶液，调滤液使其pH值至5.2。

糖化酶酶解 加入50 µL糖化酶，搅拌均匀，加塞，置于60℃±1 ℃水浴锅中酶解消化30 min。

蛋白酶解 加入20 µL蛋白酶，搅拌均匀，加塞，置于60℃±1 ℃水浴锅中酶解消化30 min。

沉淀

将滤液转移至250mL三角瓶中，加入无水乙醇，使乙醇与试样液的体积比为4:1。混匀，加塞，静置60 min，促使沉淀生成。

洗涤 将经过沉淀处理的试液倒入处理后玻璃滤器中，抽滤，用80%的乙醇溶液清洗三角瓶，将所有残留颗粒无损失的转移至滤器中，用20 mL 80%的乙醇溶液清洗滤渣2次，20 mL的丙酮清洗2次，弃去滤液。

烘干 将玻璃滤器置于105℃±2 ℃烘箱内烘干3h，取出，置于干燥器中，冷至室温，称量m1（精确至0.0001 g）。

灼烧 把烘干后称重的玻璃滤器置于马弗炉中， 525 ℃±5 ℃下灼烧1 h,冷至200 ℃ 以下后，取出，置于干燥器中，冷至室温，称量m2（精确至0.0001 g）。

空白测定

按5.2-5.10测定空白，但不加试样。

结果计算

X…………………………………………               （1）

X×（1-S）……………………………                （2）

式中：

X——试样中水溶性膳食纤维的含量，g/100g；

m1 ——滤器和试样残渣的质量，单位为克（g）；

m2 ——滤器和试样灰分的质量，单位为克（g）；

m3——试剂空白滤器和试样残渣的质量，单位为克（g）；

m0——试剂空白滤器和灰分的质量, 单位为克（g）；

m ——试样的质量，单位为克（g）；

S ——预干燥时失重的质量分数，%；

取两次测定结果的平均值，计算结果保留到小数点后两位。

精密度

在重复性条件下，两次平行测定结果的绝对差值不得大于这两个测定值的算术平均值的10 % 。

_________________________________